## rode laser
[5 empty] | R | 46500 | ambient volt | 17.3
R = 46.5K | measured mV | current uA | intensity mW/cm2 |  | mu | 0.0001 | c_max: | 0.015705 |  |  |  | start current | start intensity
ambient | 1.4 | 0.030108 | 0.016274 |  | Intensity | 21.3043 |  |  |  | start mVolt: | 1850 | 39.4129 | 21.3043
lamp | 110 | 2.3656 | 1.2787 |  | temperature | 21.5
rode 5mW laser | 750 | 16.129 | 8.7184 |  | spectral sens | 0.05
5 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity |  |  |  | 25 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity | 45 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity
0.05 | 1770 | 37.6925 | 20.3743 | 56838515% | 0.49 |  |  |  | 0.25 | 1750 | 37.2624 | 20.1418 | 14290714% |  | 0.45 | 1665 | 35.4344 | 19.1537 | 15056632%
0.05 | 1767 | 37.628 | 20.3394 | 59020108% | 0.49 |  |  |  | 0.25 | 1800 | 38.3376 | 20.723 | 7045139% |  | 0.45 | 1671 | 35.5634 | 19.2235 | 14542317%
0.05 | 1766 | 37.6065 | 20.3278 | 59748138% | 0.49 |  |  |  | 0.25 | 1800 | 38.3376 | 20.723 | 7045139% |  | 0.45 | 1672 | 35.5849 | 19.2351 | 14456779%
0.05 | 1765 | 37.5849 | 20.3162 | 60476583% | 0.49 |  |  |  | 0.25 | 1759 | 37.4559 | 20.2464 | 12971206% |  | 0.45 | 1753 | 37.3269 | 20.1767 | 7694510% | 0.49
0.05 | 1765 | 37.5849 | 20.3162 | 60476583% | 0.49 |  |  |  | 0.25 | 1797 | 38.2731 | 20.6882 | 7474109% |  | 0.45 | 1750 | 37.2624 | 20.1418 | 7939285%
10 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity |  |  |  | 30 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity | 50 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity
0.1 | 1727 | 36.7677 | 19.8745 | 44235445% | 0.49 |  |  |  | 0.3 | 1546 | 32.8753 | 17.7704 | 38495385% |  | 0.5 | 1705 | 36.2946 | 19.6187 | 10496392%
0.1 | 1735 | 36.9398 | 19.9675 | 41262997% | 0.49 |  |  |  | 0.3 | 1805 | 38.4452 | 20.7812 | 5276493% |  | 0.5 | 1729 | 36.8108 | 19.8977 | 8698206%
0.1 | 1736 | 36.9613 | 19.9791 | 40892415% | 0.49 |  |  |  | 0.3 | 1803 | 38.4022 | 20.7579 | 5514076% | 0.5 | 0.5 | 1730 | 36.8323 | 19.9093 | 8623830%
0.1 | 1738 | 37.0043 | 20.0023 | 40151897% | 0.49 |  |  |  | 0.3 | 1790 | 38.1226 | 20.6068 | 7064882% | 0.5 | 0.5 | 1730 | 36.8323 | 19.9093 | 8623830%
0.1 | 1740 | 37.0473 | 20.0256 | 39412239% | 0.49 |  |  |  | 0.3 | 1789 | 38.1011 | 20.5952 | 7184645% | 0.5 | 0.5 | 1732 | 36.8753 | 19.9326 | 8475208%
15 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity |  |  |  | 35 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity
0.15 | 1780 | 37.9075 | 20.4906 | 16531137% |  |  |  |  | 0.35 | 1540 | 32.7462 | 17.7007 | 33711483%
0.15 | 1780 | 37.9075 | 20.4906 | 16531137% |  |  |  |  | 0.35 | 1774 | 37.7785 | 20.4208 | 7705075%
0.15 | 1781 | 37.929 | 20.5022 | 16290387% |  |  |  |  | 0.35 | 1771 | 37.714 | 20.3859 | 8016021%
0.15 | 1779 | 37.886 | 20.4789 | 16772023% |  |  |  |  | 0.35 | 1742 | 37.0903 | 20.0488 | 11049554%
0.15 | 1793 | 38.1871 | 20.6417 | 13411993% |  |  |  |  | 0.35 | 1749 | 37.2409 | 20.1302 | 10312677%
20 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity |  |  |  | 40 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity
0.2 | 1721 | 36.6387 | 19.8047 | 23236961% |  |  |  |  | 0.4 | 1692 | 36.0151 | 19.4676 | 14351394%
0.2 | 1719 | 36.5957 | 19.7815 | 23610917% |  |  |  |  | 0.4 | 1545 | 32.8538 | 17.7588 | 28975703%
0.2 | 1722 | 36.6602 | 19.8163 | 23050148% |  |  |  |  | 0.4 | 1570 | 33.3914 | 18.0494 | 26391832%
0.2 | 1775 | 37.8 | 20.4324 | 13302702% |  |  |  |  | 0.4 | 1678 | 35.714 | 19.3049 | 15687716%
0.2 | 1807 | 38.4882 | 20.8044 | 7558763% |  |  |  |  | 0.4 | 1771 | 37.714 | 20.3859 | 7014018%

## IR laser
[6 empty] | start current | start intensity
mu | 10 | ambient volt | 0 |  | start mVolt: | 0 | 0
T | 20 | c_max | 0.014298
start intensity | 1.7
spec sens | 0.95
5 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity |  |  | 25 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity | 45 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity
0.05 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0 | #NUM! |  | 0.45 |  | 0 | 0 | #NUM!
0.05 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0 | #NUM! |  | 0.45 |  | 0 | 0 | #NUM!
0.05 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0 | #NUM! |  | 0.45 |  | 0 | 0 | #NUM!
0.05 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0 | #NUM! |  | 0.45 |  | 0 | 0 | #NUM!
0.05 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0 | #NUM! |  | 0.45 |  | 0 | 0 | #NUM!
10 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity |  |  | 30 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity | 50 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity
0.1 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 | #NUM! |  | 0.5 |  | 0 | 0 | #NUM!
0.1 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 | #NUM! |  | 0.5 |  | 0 | 0 | #NUM!
0.1 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 | #NUM! |  | 0.5 |  | 0 | 0 | #NUM!
0.1 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 | #NUM! |  | 0.5 |  | 0 | 0 | #NUM!
0.1 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 | #NUM! |  | 0.5 |  | 0 | 0 | #NUM!
15 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity |  |  | 35 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity
0.15 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.35 |  | 0 | 0 | #NUM!
0.15 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.35 |  | 0 | 0 | #NUM!
0.15 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.35 |  | 0 | 0 | #NUM!
0.15 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.35 |  | 0 | 0 | #NUM!
0.15 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.35 |  | 0 | 0 | #NUM!
20 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity |  |  | 40 cm | Voltage mV | current uA | intensity | humidity | real humidity
0.2 | 2740 | 58.9247 | 1.6764 | 4.893% |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 | #NUM!
0.2 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 | #NUM!
0.2 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 | #NUM!
0.2 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 | #NUM!
0.2 |  | 0 | 0 | #NUM! |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 | #NUM!

## humidity test
measured mV | 50 % | 51 % | 52 % | 53 % | 54 % | 55 % | 56 % | 57 % | 58 % | 59 % | 60 % | 61 % | 62 % | 63 % | 64 % | 65 %
measured mV | 66 % | 67 % | 68 % | 69 % | 70 % | 71 % | 72 % | 73 % | 74 % | 75 % | 76 % | 77 % | 78 % | 79 % | 80 % | 81 %

## Tijdsconstante
blok freq: | circuit delay: | volledig saturated
8 uS